СВЕДЕНИЯ

о системе контроля за качеством выполняемых работ на особо опасных и технически сложных объектах капитального строительства (ст. 48.1 ГрК РФ).

1. При наличии сертификата качества ИСО приложить заверенную предприятием копию. Остальные документы можно не прикладывать.

2.  При отсутствии сертификата качества ИСО:

- приложить заверенную предприятием копию приказа о создании системы контроля качества

- приложить заверенные предприятием копии приказов о назначении ответственных лиц по видам контроля

- заполнить нижеприведенную таблицу:

| №№ | Вид контроля | Порядок осуществления | Номер, дата приказа и назначенные ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Входной контроль проектно-сметной документации | Проверка качества, комплектность и сроки получения проектно-сметной документации. Возврат заказчику в случае выявления несоответствий для внесения изменений. |  |
| 2 | Входной контроль строительных материалов, изделий и конструкций | Внешний осмотр конструкций, изделий, материалов и наличие сопроводительных документов (сертификатов, паспортов) Соблюдение правил разгрузки, хранения, складирования |  |
| 3 | Операционный контроль | Соответствие выполненных работ проектам, СНиП части 3, ППР, технологическим картам, схемам операционного контроля Выявление дефектов, причин их возникновения, способ устранения |  |
| 4 | Геодезический контроль | Точность выполнения работ, соответствие геометрическим параметрам, отклонения не более допустимых показателей |  |
| 5 | Приемочный контроль | Производится проверка с предоставлением исполнительных чертежей, документов, подтверждающих качество материалов, актов освидетельствования скрытых работ , геодезических схем, журналов работ |  |
| 6 | Инспекционный контроль | Выборочно с целью проверки ранее выполненного производственного контроля |  |
| 7 | Лабораторный контроль | В случае отсутствия у предприятия необходимых специалистов и средств контроля |  |
| 8 | Нормативной базы | Получение, выдача и хранение проектно-сметной и технической документации. Наличие законодательных и нормативных документов, СНиП, ГОСТ и др. |  |

___________________                       ___________	                      ____________________

(должность руководителя)                               (подпись)                                                  (фамилия и инициалы)

МП